4

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СИЛИКАТНЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 апреля 2025 г.                                                                                                  № 70                                                                                                                                                                                                                               Экз.№1   

	Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевский район Ульяновской области




   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N2 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года N2 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области, Администрация муниципального образования Силикатненское городское поселение п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение согласно приложению.

2. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава администрации

муниципального образования

Силикатненское городское поселение                                            А.А.Анисимова 
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение

                                                      от 01.04.2025 год № 70
План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуации на территории муниципального образования Силикатненское городское поселение
1. Общие положения

1. План действия по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций на [image: image2.jpg]


территории муниципального образования Силикатненское городское поселение Сенгилеевский район Ульяновской области (далее - План) разработан в целях координации деятельности Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на [image: image3.jpg]


системах жизнеобеспечения муниципального образования Силикатненское городское поселение 
2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло-, электро- и водоснабжающих организаций (далее ресурсоснабжающих организаций), выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Силикатненское городское поселение. Основной задачей Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение, организаций жилищно-коммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание [image: image4.jpg]


необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

3. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищно[image: image5.jpg]


-коммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение определяется в соответствии с действующим законодательством.

4. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

[image: image6.jpg]


Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договоров, на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке [image: image7.jpg]


тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

2. План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:

определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений по локализации аварий; [image: image8.jpg]


 создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации; [image: image9.jpg]


 бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примеча ние

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	муниципальный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	муниципальный
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамиче ские удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных приборов
	Объектовый
	


Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления; 

- человеческий фактор.

Наиболее вероятными являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного

прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

б) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

в) возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой

энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество

тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере предусмотренном договором теплоснабжения.

г) порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

е) порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других  источников или других участков тепловых сетей;

ж) порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность

резервирования от других источников или других участков тепловых сетей.
Наиболее опасными в муниципальном образовании по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций: 
а) нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций; 
б) возникновение недостатка (прекращения подачи) (природный газ) на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию по одному из вводов; 
в) полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров; 
г) одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии; 
д) нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки; 
е) одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции; 
ж) порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей.
Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения муниципального образования могут быть:
 − системы по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции); 
− источники тепловой энергии; 
− тепловые сети и сооружения на них.
З. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах электро- водо- теплоснабжения

Первый этап - принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации (оповещение) согласно инструкций (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций.

Второй этап - принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий.

Третий этап - организация проведения мероприятий по ликвидации аварий.

4. Порядок и процедура организации взаимодейстсвия сил и средств при управлении ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных [image: image10.jpg]


ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Силикатненское городское поселение, на объектовом уровне руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

1) на межмуниципальном уровне — единая дежурно-диспетчерская служба (далее ЕДДС) муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области по вопросам сбора, обработки и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий аварийно-диспетчерских служб (далее АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС).

2) на муниципальном уровне ответственный специалист муниципального образования;

З) на объектовом уровне дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

5.Состав и дислокация сил и средств для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты ДС, АВС, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады управляющих (обслуживающих) организаций. 

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций по каждой организации, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице 1 

Таблица 1 - Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ 

	Наименование 
	Функциональные группы 
	Выделяемые 

	
	
	силы 
	средства 

	Теплоснабжающая, теплосетевая организация, лица, эксплуатирующие тепловые сети 
	аварийно-диспетчерская 

служба (круглосуточно) 
	дежурный диспетчер, начальник смены, 

водитель, слесаря по обслуживанию сетей 
	автомобиль 

	
	Оперативный персонал на котельных (круглосуточно) 
	операторы, аппаратчики 
	- 

	
	аварийная бригада (по вызову) 
	- 
	экскаватор, автокран, автомобиль 

	Потребители тепловой энергии 
	аварийно-диспетчерская 

служба, ответственное лицо (круглосуточно) 
	дежурный диспетчер, 

водитель, слесарь по обслуживанию внутренних сетей 
	автомобиль 


Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.
6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть 

угроза безопасности населения) 

6.1 При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплопотребления (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутри домовой температуры (не ниже +12 °C) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.  

6.2 О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения муниципального образования в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей. С этой целью администрация муниципального образования уточняет всю необходимую информацию размещает по средствам сети интернет в информационных каналах и официальном сайте администрации муниципального образования.  

Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляется администрация муниципального образования в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения. 

6.3 В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах повлекшее снижение температуры ниже нормативных значений (в отопительный сезон), в муниципальном образовании объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.  

6.4 Выезд на место аварии руководителей администрации муниципального образования и структурных подразделений должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:  

-
не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше -10 °C;  

-
не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от -10 °C до -15 °C; 

-
не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха ниже -15 °C.  

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения муниципального образования, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в отопительный период, Глава муниципального образования отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования.  

6.5 Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:  

− сообщение о возникшей ситуации в организацию, управляющую многоквартирными домами и (или) в ЕДДС муниципального образования по средствам городской телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;  


− 
соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;  

− 
эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;  

− обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропуска и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;  

− привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;  

− оповещение населения, проживающего на территории муниципального образования о происшествии;  

− при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.  

6.6 Жителям, проживающим на территории муниципального образования в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:  

− для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;  

− до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду и принять профилактические лекарственные препараты от общереспираторных заболеваний и гриппа;  

− не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;  

− проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;  

− в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, управляющей многоквартирными домами, администрации муниципального образования.
7. Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения 

7.1 Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации муниципального образования.  

7.2 При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.  

7.3 По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:  

− средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;  


− 
аварийный запас средств индивидуальной защиты;  

− силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

− средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.  

7.4 Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией муниципального образования. Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.  

7.5 Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.  

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.  

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):  

· с администрацией муниципального образования (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство муниципального образования курирующим деятельность;  

· с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (администрация муниципального образования, ЕДДС);  

· с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);  

· с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями; - с организациями, управляющими многоквартирными домами.  

7.6 Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.  

Объем финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способов:  


− 
выделением на отдельном расчетном счету организации собственных 

денежных средств;  

− заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;  


− 
заключением договора банковской гарантии;  

− иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации. 

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.  

7.7 Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальная противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.  

7.8 Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения муниципального образования, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.  

7.9 Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

• 8. Применение электронного моделирования аварийных ситуаций 


8.1 
Цели и задачи электронного моделирования аварийных ситуаций 

8.1.1 Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетноаналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.  

8.1.2 Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. 

8.1.3 Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.  

В эти задачи входят:  


− 
моделирование 
изменений 
гидравлического 
режима 
при 
аварийных 

переключениях и отключениях;  

− формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций; 


− 
формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам. 

8.1.4 Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:  

− программное обеспечение, позволяющее создать электронную модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетноаналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;  

− средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности; - собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта,  

− от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.  

8.1.5 В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе централизованного теплоснабжения муниципального образования применяется программный комплекс «ZuluGis».  

8.1.6 С применением геоинформационной системы можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.  

 
8.1.7 Общая инструкция и описание принципов работы приведены в Главе 3.1 «Электронная Модель схемы теплоснабжения» актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования. 

9. Алгоритм действий дежурного диспетчера ЕДДС муниципального образования «Сенгилеевский район» Ульяновской области по приему сообщений об аварии на объектах теплоснабжения

При поступлении сообщения об аварии на объектах теплоснабжения дежурный диспетчер ЕДДС, зафиксировав данные заявителя (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон) и время поступления информации, действует в следующем порядке:

	п/п
	Действия
	Критерии, параметры, Подразделы
	Контроль

выполнения

(информация)

	1.
	Уточнить данные об аварийных

ситуациях
	1. Дата, время, кто сообщил: Дата:
	

	
	
	Время:
	

	
	
	Место:
	

	
	
	ФИО заявителя (тел.):
	

	
	
	2. Внешние проявления аварии (неисправности).

з. Дать рекомендации заявителю об ограждении места аварии, предупреждении граждан (при необходимости)
	

	2.
	Организовать взаимодействие с диспетчерами
	1. Сообщить о случившемся диспетчеру управляющей компании, теплоснабжающей
	

	
	заинтересованных организаций
	организации,
главе Администрации муниципального образования, на
территории
 которого произошла
аварийная ситуация.
	

	З.
	Организовать взаимодействие с управлением

ЖКХ

Администрации

МО

«Сенгилеевский район»
	1.В случае аварии довести информацию начальнику управления 
или ответственному специалисту управления ТЭР, ЖКХ Администрации МО «Сенгилеевский район» по тел.

[image: image11.jpg]3(84233)2-14-74




2. Уточнить у диспетчера теплоснабжающей организации, кто и какие силы, и средства выделяют для восстановительных работ, сроки начала и окончания работ.

З. В случае необходимости (социально-значимые объекты) провести оповещение должностных лиц Администрации Силикатненское городское поселение  , Администрации «Сенгилеевский район».
	

	4.
	Периодически контролировать ход работ и докладывать должностным лицам Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение, а также оповестить об окончании работ.


10. Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

	п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	З
	4

	1. 
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:

определение объема последствий аварийной ситуации (жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждение
	Немедленно
	Дежурно диспетчерская служба, руководители объектов, теплоснабжения


	
	
	дошкольного образования, школ учреждений с круглосуточным пребыванием людей); принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования; организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам; организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них; принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием людей.
	
	
	

	2
	
	Усиление ДДС (при необходимости).
	Ч+ 01.ч.оо мин.
	
	ЕДДС МО

« Сенгилеевский район»

	З
	
	Проверка работоспособности автономны источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправки автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, общеобразовательных учреждений;

Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

Обеспечение бесперебойной подачи тепла в иные кварталы.
	[image: image12.jpg](0O4. 30




мин.- 01.ч.00 мин)
	
	Аварийно-восстановительные (спасательные) формирования

	
	
	При поступлении сигнала в ЕДДС МО

«Сенгилеевский район» об аварии    коммунальных системах жизнеобеспечения: доведение информации до главы Администрации  МО Силикатненское городское поселение и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей группы и оперативной группы.
	Немедленно

Ч + Оч.ЗОмин.
	
	Оперативный дежурный ЕДДС МО 

«Сенгилеевский район»

	5
	
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдач рекомендаций Администрации и ЕДДС МО «Сенгилеевский район».
	Ч + 2ч,00мин.
	
	Рабочая группа и оперативная группа


	6
	
	Уточнение (при необходимости):

пунктов
приема
эвакуируемого населения; планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещения эвакуируемых
	ч + 2ч.оо мин.
	Эвакуационные комиссии

	7
	
	Организация работы рабочей группы
	Ч+1ч. 00 мин.
	Руководитель оперативной группы

	8
	
	Выезд рабочей группы МО в район населенного пункта, в котором произощла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение количеств потенциально опасных предприятий, предприятий с безостановочным цикло работ, котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации.
	Ч+(1ч. 30 мин

-2 час.00мин).
	Руководитель рабочей группы

	9
	
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состав Администрации муниципального образования Силикатненское городское поселение
	Ч+Зч.ООмин.
	Оперативная группа

	10
	
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальны системах жизнеобеспечения.
	Ч+Зч.00 мин.
	Руководитель оперативной группы

	11
	
	Оповещение населения об аварии н коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч+1ч. 00 мин.
	Оперативный дежурный ЕДДС, Отдел общественных коммуникаций

Администрации

МО Силикатненское городское поселение

	12
	
	
Принятие
дополнительных
мер
по
	Ч+ЗЧ.ООМИН.
	Руководители,

	
	обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения.
	
	рабочей и оперативной группы

	13
	Организация 
сбора
и
обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения; о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
	Через каждые 1 час (в течении первых суток)

2 часа (в после дующие сутки).
	Оперативный дежурный ЕДДС

МО  «Сенгилеевский район», рабочая группа

	14
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.
	В ходе ликвидации аварии.
	Руководитель рабочей группы

	15
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+З ч 00 мин. 
	МО МВД России «Сенгилеевский»

	16
	Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечен дополнительных сил и средств.
	Ч + Зч.О0 мин.
	Руководитель оперативной группы

	17
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных система жизнеобеспечения.
	по решению рабочей группы
	Руководитель оперативной группы


* Ч - время и дата возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

